Общество с Ограниченной Ответственностью

**«Дмитриевский Завод Металлоконструкций»**

**ИНН** 5020057967**/КПП** 502001001

**Адрес юридический:** 141606, Московская обл., г. Клин,

 ул. Волоколамское шоссе, д.44, стр.28, офис 20

**Телефон:** 8-961-622-78-45; **Факс:** 8/49624/ 98-268; **E-mail:ooo**dzm-k@mail.ru

**БАНК:** МОСКОВСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

**РАСЧ/СЧ:** 40702810763030000194 **КОРР/СЧ:** 30101810900000000108

**БИК**: *044599108*

**Опросный лист**

**на изготовление водонапорной башни системы Рожновского**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** |  |
| **Тел., Конт лицо** |  |

**Технические требования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Максимальный расход сточных вод:** |  |
| **1** | **Количество, шт.** |  |
|  | **Объем водонапорного бака, м3** | □15 ; □ 25 ; □50; □160; □ другой \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .  |
|  | **Диаметр водонапорного бака, м** | □ 3,02 **□** 2,5 **□** Другой\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Высота опоры, м** | □ 9 **□** 12  **□** 15 **□** 18 **□** Другой\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Диаметр опоры, м** | □ 1,22 **□** Другой\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Крышное ограждение** | □ Требуется **□** Не требуется |
|  | **Верхний смотровой люк** | □ Требуется  **□** Не требуется |
|  | **Нижний смотровой люк** | □ Требуется  **□** Не требуется |
|  | **Переливная труба** | □ Требуется, Ду=  **□** Не требуется |
|  | **Наружная лестница** | □ Требуется ,с ограждением **□** Не требуется |
|  | **Внутренняя лестница** | □ Требуется **□** Не требуется |
|  | **Скобы – льдоудержатели** | □ Требуется **□** Не требуется |
|  | **Шарнир** | □ Требуется  **□** Не требуется |
|  | **Воздушная труба** | □ Требуется  **□** Не требуется |
|  | **Площадка отдыха** | □ Требуется  **□** Не требуется |
|  | **Растяжки** | □ Требуется □ Не требуется |
|  | **Наружная окраска** | □ Требуется □ Не требуется |
|  | **Внутренняя окраска** | □Требуется □ Не требуется |
|  | **Подводящий патрубок** | □ Требуется, Ду=  **□** Не требуется |
|  | **Отводящий патрубок** | □ Требуется Ду=  **□** Не требуется |
|  | **Необходимость монтажа**  | □ Требуется □ Не требуется |
|  | **Гидроизоляция** | □ Требуется  **□** Не требуется |
|  | **Доставка** | □ Требуется □ Не требуется  |
|  | **Место установки (город,поселок)** |  |
|  | **Дополнительные требования** |  |